## Sheet1
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO | UNIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL (€)
(€)
ABRAZADERA PINZA 20mm (PG-11) | 14
ABRAZADERA NYLON MULTIDIAM. | 25
ABRAZADERA NYLON TRAK ABT 20/25 | 50
ABRAZADERA PINZA 25mm (PG16) | 15
ADAPTADOR METALICO M-16 / M-20 | 2
ARMARIO ELECTRICO 425x325x180 POLIESTER | 1
ARMARIO POLIEST. 400X300X200 | 11
ARMARIO POLIEST. 500X400X200 | 1
ARMARIO POLIEST. 600X400X230 | 1
AUMENTO METAL PG16/21 | 6
BASE ENCHUFE 16A 250V EMBORNAM. RAPIDO | 1
BASE ENCHUFE 16A 2POLOS+TIERRA | 2
BASE MOVIL BIPOLAR T/TL CAUCH | 24
BASE PORTAFUSIBLE E91/32 | 1
BATERIA AUTOM. CONDENSADORES P-55-440V 55kVAr | 1
BLOQUE CONTACTO AUXILIAR LATERTAL HK1-11 | 2
BLOQUE CONTACTO FRONTAL CA4-010 | 10
BLOQUE CONTACTOS MCB-01 | 3
BLOQUE CONTACTOS MCB-10 | 22
BLOQUE LAMPARA LED MLBL-0 | 20
BLOQUE LUMINOSO LED 24V VERDE | 12
BLOQUE REPARTIDOR UD 80A 7 CONEX. 22ka | 1
BOBINA 220V/50-60Hz | 2
BOBINA RZ1-K (AS) 1X35 0.6/1KV L.H. | 20
BOMBILLA HALÓGENA 1000W R7S | 2
BORNA 6 MM | 3
BORNA 6 MM 80A AZUL | 4
BORNA 6 MM TIERRA | 4
BORNA MORDAZA PASO SNK ZS35 | 12
BOYA AGUAS RESIDUALES REF 53125 | 6
BOYA AGUAS RESIDUALES REF 53126 | 2
BOYA-INTERRUPTOR NIVEL AGUAS RESIDUALES BR06C | 3
BOYA-INTERRUPTOR NIVEL AGUAS RESIDUALES BR15C | 4
BRIDA 4.8-287 NEGRO | 200
BRIDA 7.7-376 NEGRO | 200
BRIDA NYLON NEGRA 7.6-376 | 500
BRIDAS NG 2244-0 (100UDS) | 1
BRIDAS NG 2247-0 (100UDS) | 6
BRIDAS NG 2273-0 (100UDS) | 1
CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 1X50 | 60
CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 3G1,5 | 100
CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 4G2,5 | 100
CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 5G2,5 | 100
CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0.3/0.5KV VV-K 3G1 | 100
CABLE FLEXIBLE PVC 0.75MM H05V-K -1m- | 200
CAJA ESTANCA DE DERIVACION 100X100X50 IP55 | 4
CAJA ESTANCA DE DERIVACION 240x190 s/conos | 3
CAJA ESTANCA DE DERIVACION 380X300 s/conos | 2
CAJA PULSADOR 1-POS MEP1-0 | 1
CAJA PULSADOR 3-POS MEP3-0 | 1
CANALALETA GRIS RANURADA 60X43 2m. | 2
CEBADOR 4-22W | 25
CEBADOR 4-80W | 50
CIERRE MANUAL 1/4 VUELTA C/LLAVE | 20
CINTA AISL.PVC 20x19 0,15mm | 1
CLAVIJA BIP. TT LAT. 10/16A 250V | 2
CLAVIJA BIP.C/TT 25A 250V | 1
CLAVIJA BIP.TT LAT.10/16A 250V | 3
CLAVIJA BIPOLAR T/TL CAUCHO | 22
CODO 20mm FLEXIBLE | 1
CODO 20mm PVC | 1
CODO 20mm PVC DESMONT | 7
COFRE EMPOTRABLE DISYUNTORES IP55 GV2 | 1
COLLARIN DE SOPORTE EN POLÍMERO M40 | 10
CONDENSADOR 16MF-450V | 1
CONDENSADOR 50 KVAR 440 V CILINDRO | 1
CONDENSADOR POR.EFICAP. 50/440 | 3
CONECTOR PROLONG.CNZ SAL.VERT.10P+TT PG16 | 1
CONTACTO AUXILIAR S2C-H6R | 1
CONTACTOR 32C+AC9+RD+CABLES | 2
CONTACTOR 3P 100-250 AF116 | 1
CONTACTOR 3P 24-60V AF09 | 4
CONTACTOR 3P 24-60V AF12 | 1
CONTACTOR 40C+AC9+RD+CABLES 33A-400V | 1
CONTACTOR AUX. MOD. S2C-H6-11R 1NA1NC PARA S200 | 1
CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 3MOD.IP55 | 1
CONVERTIDOR REMB DIN-B sondas RTD/4-20mA | 1
CUENTAHORAS 230V 50HZ | 1
CUENTAHORAS 48X48 200/230VAC | 2
CURVA PLANA 90T 50x150 U23X GR. RAL7035 | 2
CURVA RK-IP40-40mm RKS/40G CODO RADIO ESTREC | 4
DIFERENCIAL 4P 40A 300mA SVO.HI | 1
DIFERENCIAL F204A 63A 300mA | 1
DISYUNTOR MAGNÉTICO 1.6/2,5 | 1
ELECTRODO INOX | 1
ESLABON FUSIBLE 10A EK-010 PARA CUT-OUT 24kV | 3
ETIQUETA ALTA TENSION 105X105 | 10
FUSIBLE 10X38 IFO 0.5A | 10
FUSIBLE CILÍNDRICO 10X38 20A. | 1
FUSIBLES HICAP NH00 160A | 3
FUSIBLES HICAP NH1 125A | 3
GEL PARA EMPLAMES 150cc | 2
GUARDAMOTOR MS116-1.0 | 3
GUARDAMOTOR MS116-1.6 | 2
GUARDAMOTOR MS116-16 | 1
GUARDAMOTOR MS116-2.5 | 1
GUARDAMOTOR MS116-6,3 4,0-6,3A | 1
GUARDAMOTOR REGULADOR MS 165-65 52-65A | 1
IDE BA 3P+T 16A IP67 | 3
IDE CLAVIJA 3P+T 16A IP67 | 3
INTERRUPTOR MAGNETO. SN201L- C6 | 2
INTERRUPTOR DIFERENCIAL F204AC-63/0.3 | 1
INTERRUPTOR DIFERENCIAL F204AS-40/0.3 DIF. | 1
INTERRUPTOR DIFERENCIAL FH202AC-40/0.03 | 2
INTERRUPTOR DIFERENCIAL FH204AC-40/0.03 | 2
INTERRUPTOR FINAL CARRERA MOD. LS33M98L02 | 3
INTER. FINAL CARRERA- SEGUR.ANILL CON REARME MANUAL | 3
INTERRUPTOR AUTOMATICO SH204-C16 4P 16A CURVA C6kA | 1
INTERRUPTOR AUTOMATICO SH203-C16 3P 16A CURVA C6kA | 1
INTERRUPTOR HORARARIO ESF.DIARIA C/RES.50h 1 CONT.NA | 1
INTERRUPTOR HORARIO TALENTO 371 EASY PLUS | 2
INTERRUPTOR MAGNETO. S201-C20NA | 40
INTERRUPTOR MAGNETO. SH201-C10 | 2
INTERRUPTOR MANUAL MONTADO EN BATERIA A 200A | 1
INTERRUPTOR NIVEL S/PLOMO S/MERCURIO 10M | 2
INTERRUPTOR SECCIONADOR NH00 160A 3 P | 10
INTERRUPTOR UNIP.ANCHO S.27 BL. NIEVE | 2
JUEGO DE CONTACTOS D150 3P | 1
LAMPARA FLUORESCENTE 26MM TUBULAR L18W/865 | 50
LAMPARA HM TUBULAR 250W | 1
LAMPARA HM TUBULAR 400W | 5
LAMPARA INCANDESCENTE TRANSPARENTE BA9s-48V 2.6w | 10
LLAVE DE PROXIMIDAD | 4
LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 150LUMENS | 3
LUMINARIA VACIA E40 MAX 250W | 1
LUZ DESTELLANTE ESTROBOSCOPICA 12/100VCC AMBAR | 1
MAGNETOTERMICO SH202 C 40 | 1
MAGNETOTERMICO SH202 C 6 | 2
MANGUERA FLEXIBLE 12x1.5 p/polipastos (c/guías acero) | 8
MANGUERA FLEXIBLE 3x 1 | 13
MANGUERA FLEXIBLE 3x 1.5 | 38
MANGUERA FLEXIBLE 3x 2.5 | 10
MANGUITO 20mm IP65 | 2
MANGUITO FLEXIBLE IP44 D.40 GR. - 40mm | 6
MARCO 1 ELEMENTO S.27 PLAY BL | 2
PANEL 595x595x11mm 40W 6000k 3600lm | 2
PANEL LED 40W 865 | 8
PANTALLA ESTANCA DIF.OPAL 220/240V 50/60HZ | 3
PANTALLA LED 60x60 4000K 40W 3600lm | 1
PANTALLA LED 60x60 40W 840lm | 1
PASTA DISIPADORA TÉRMICA BLANCA 30GR | 1
PILOTO-TESTIGO SEÑALIZACIÓN ROJO 15W - 230V | 1
PLACA CIEGA MOD.ANCHO S.27 BL. NIEVE | 2
PLACA MONTAJE 358X260mm POLIESTER | 1
PLACA MONTAJE AISLANTE T.2 | 1
PLACA POLIESTER 4MM P/PLACA 400X300 | 1
PLACA POLIESTER 4MM P/PLACA 500X400 | 1
PORTALAMPARAS + CEBADOR | 5
PRENSAEST. EXAG.M20x1,5GR | 2
PRENSAEST. EXAG.M25x1,5 GR. | 5
PRENSAEST. EXAG.M50x1,5 GR | 1
PRENSAEST. EXAG.M59x1,5 GR | 3
PRENSAEST.EXAG.M32x1,5GR | 2
PRENSAEST.POLIAM.EXAG.PG 16 GR | 4
PRENSAESTOPAS PLASTICO PG 13 | 4
PRENSAESTOPAS PLASTICO PG 21 + tuerca | 2
PROYECTOR 50W 5700K 5378lm | 1
PROYECTOR LED 100W C/PROTECTOR SOBRETENSION | 2
PROYECTOR LED 100W CON PROTECTOR SOBRET. | 2
PROYECTOR LED 150W IP67 5700k | 10
PROYECTOR LED 200W IP67 6500k | 11
PROYECTOR LED 50W EXTRAFINO BIN | 4
PUERTA TRANSPARENTE ARMARIO IP66 T.1 | 1
PUERTA TRANSPARENTE ARMARIO IP66 T.2 | 1
PULSADOR MP1-10G | 2
PUNTERA PKE PREAISLADO1,5 8,0mm NEGRO | 100
PUNTERAS AISLADA 2.5MM G (100U) | 1
PUNTERAS AISLADAS 1MM RJ (100U) | 1
PUNTERAS AISLADAS 6MM VD (100U) | 1
RACOR RECTO POLIAMIDA M20 DN11 | 10
RACOR TUBO/CAJA 40mm-M40 | 1
RACOR TUBO/VAINA E.RAP.MORBIDX d.20/20 | 10
RACOR TUBO/VAINA E.RAP.MORBIDX d.25/25 | 10
RACORD 20mm - 20mm TUBO/VAINA | 11
RACORD 20mm (PG11) TUBO/CAJA goma | 4
RACORD 40mm - 40mm TUBO/VAINA | 1
RACORD 40mm (PG29) TUBO/CAJA goma | 1
RACORD RECTO GIRATORIO 20mm | 7
REGLETA CONEXIÓN GG.104 | 10
REGLETA CONEXIÓN GG.106 | 10
REGLETA CONEXIÓN GG.110 | 10
REGLETA CONEXIÓN GG.125 | 10
RELE DIFERENCIAL COMPAC. REG D-60MM | 1
RELE MINI CR-M024DC4 24VCC | 4
RELE SIN ENCLAVAMIENTO 4PDT, ENCHUFABLE, 24V DC | 3
SAI NIKY SALIDA ESTANDAR ALEMAN+IEC 1,5kVA RS232 | 1
SAT-E SECCION TIERRA PROTEGIDO | 4
SELECTOR M3SS1-10B | 8
SETA EMERGENCIA 40MM | 1
SETA EMERGENCIA CE4T-10R | 1
SILENCIADOR BRONCE REG. 102 1/4" | 2
SILICONA ESPECIAL TÉRMICA CPU | 1
SONDA TEMPERATURA CABLE - J - 6x30 2mts | 1
SOPOR FIJACIÓN MURAL - ARM. GEMINI | 1
SOPORTE MCBH-00 | 13
SUJECCION ABT-20/25 GR (100 u) | 50
TAPON CIEGO LATERAL NIQUEL M20X1.5 | 20
TAPON CIERRE HUECO 22mm | 5
TEMPORIZADOR ASIMETRICA 12-240 Vac/dc | 1
TEMPORIZADOR MULTIF. 2 C/C TORNILLO CT-MXS22S | 2
TEMPORIZADOR XTD 421 230VAC DIGITAL CILINDRICO | 1
TERMINAL PUNTERA H. 1.5 MM L=8 NEGRA | 100
TERMINAL PUNTERA H. 2.5MM L=8 DOBLE | 30
TERMINAL TUBULAR CU 25MM | 3
TERMINAL TUBULAR CU 35MM | 9
TERMINAL TUBULAR CU 50MM | 17
TIRAFONDO 8x60 | 6
TORNILLOS INOX BASE SONDA | 2
TRAFO TORIDAL 110MM | 1
TRANSFORMADOR CORRIENTE 200/5A | 1
TRANSFORMADOR DIF. DE NUCLEO PARTIDO | 1
TUBO 20mm RIGIDO | 9
TUBO 20mm RIGIDO RKB | 39
TUBO 20mm VAINA AISLANTE | 8
TUBO 40mm RIGIDO RKB | 1
TUBO CANALIZACION FORROPLAS ROJO CR- 63 (1M) | 15
TUBO POL.FLEX. LG-PA DN14 | 100
TUBO POL.FLEX. LG-PA DN23 | 50
TUBO RIGIDO PESADA BLITZ EN BARRA 3m RKB d.25 | 12
TUBO RPVC DN40 GRIS | 6
TUBO TRIFOSFORO 36W/865 T8 | 25
TUBO TRIFOSFORO 58W/865 T8 | 50
TUERCA METALICA PG 16 | 2
TUERCA TCM M20 | 20
TUERCA TCP M20 | 10
UPS ERA LED 1500 VA 1050W | 1
UPS ERA PLUS 1100VA 770W | 1
VAINA AISLANTE ESPESOR DIFLEX GR. RAL7035 DF d.25 | 30
ZOCALO CONTENEDOR ESTANCO 4MODULOS - IP55 | 1
ZS35-PE BORNA TIERRA ZS35-PE | 1
TOTAL ANUAL