**ANEXO I:**

OFERTA DE MATERIALES

| **DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO** | **UNIDADES** | **PRECIO UNITARIO****(€)** | **TOTAL (€)** |
| --- | --- | --- | --- |
| ABRAZADERA PINZA 20mm (PG-11) | 14 |   |   |
| ABRAZADERA NYLON MULTIDIAM. | 25 |   |   |
| ABRAZADERA NYLON TRAK ABT 20/25 | 50 |   |   |
| ABRAZADERA PINZA 25mm (PG16) | 15 |   |   |
| ADAPTADOR METALICO M-16 / M-20  | 2 |   |   |
| ARMARIO ELECTRICO 425x325x180 POLIESTER | 1 |   |   |
| ARMARIO POLIEST. 400X300X200 | 11 |   |   |
| ARMARIO POLIEST. 500X400X200  | 1 |   |   |
| ARMARIO POLIEST. 600X400X230 | 1 |   |   |
| AUMENTO METAL PG16/21 | 6 |   |   |
| BASE ENCHUFE 16A 250V EMBORNAM. RAPIDO | 1 |   |   |
| BASE ENCHUFE 16A 2POLOS+TIERRA | 2 |   |   |
| BASE MOVIL BIPOLAR T/TL CAUCH  | 24 |   |   |
| BASE PORTAFUSIBLE E91/32 | 1 |   |   |
| BATERIA AUTOM. CONDENSADORES P-55-440V 55kVAr | 1 |   |   |
| BLOQUE CONTACTO AUXILIAR LATERTAL HK1-11 | 2 |   |   |
| BLOQUE CONTACTO FRONTAL CA4-010 | 10 |   |   |
| BLOQUE CONTACTOS MCB-01 | 3 |   |   |
| BLOQUE CONTACTOS MCB-10 | 22 |   |   |
| BLOQUE LAMPARA LED MLBL-0 | 20 |   |   |
| BLOQUE LUMINOSO LED 24V VERDE | 12 |   |   |
| BLOQUE REPARTIDOR UD 80A 7 CONEX. 22ka | 1 |   |   |
| BOBINA 220V/50-60Hz | 2 |   |   |
| BOBINA RZ1-K (AS) 1X35 0.6/1KV L.H.  | 20 |   |   |
| BOMBILLA HALÓGENA 1000W R7S | 2 |   |   |
| BORNA 6 MM  | 3 |   |   |
| BORNA 6 MM 80A AZUL | 4 |   |   |
| BORNA 6 MM TIERRA  | 4 |   |   |
| BORNA MORDAZA PASO SNK ZS35 | 12 |   |   |
| BOYA AGUAS RESIDUALES REF 53125 | 6 |   |   |
| BOYA AGUAS RESIDUALES REF 53126 | 2 |   |   |
| BOYA-INTERRUPTOR NIVEL AGUAS RESIDUALES BR06C | 3 |   |   |
| BOYA-INTERRUPTOR NIVEL AGUAS RESIDUALES BR15C | 4 |   |   |
| BRIDA 4.8-287 NEGRO | 200 |   |   |
| BRIDA 7.7-376 NEGRO  | 200 |   |   |
| BRIDA NYLON NEGRA 7.6-376 | 500 |   |   |
| BRIDAS NG 2244-0 (100UDS) | 1 |   |   |
| BRIDAS NG 2247-0 (100UDS) | 6 |   |   |
| BRIDAS NG 2273-0 (100UDS) | 1 |   |   |
| CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 1X50 | 60 |   |   |
| CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 3G1,5 | 100 |   |   |
| CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 4G2,5 | 100 |   |   |
| CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0,6/1kV RV-K 5G2,5 | 100 |   |   |
| CABLE FLEXIBLE PARA ENERGÍA 0.3/0.5KV VV-K 3G1 | 100 |   |   |
| CABLE FLEXIBLE PVC 0.75MM H05V-K -1m- | 200 |   |   |
| CAJA ESTANCA DE DERIVACION 100X100X50 IP55  | 4 |   |   |
| CAJA ESTANCA DE DERIVACION 240x190 s/conos | 3 |   |   |
| CAJA ESTANCA DE DERIVACION 380X300 s/conos  | 2 |   |   |
| CAJA PULSADOR 1-POS MEP1-0 | 1 |   |   |
| CAJA PULSADOR 3-POS MEP3-0 | 1 |   |   |
| CANALALETA GRIS RANURADA 60X43 2m. | 2 |   |   |
| CEBADOR 4-22W | 25 |   |   |
| CEBADOR 4-80W | 50 |   |   |
| CIERRE MANUAL 1/4 VUELTA C/LLAVE | 20 |   |   |
| CINTA AISL.PVC 20x19 0,15mm  | 1 |   |   |
| CLAVIJA BIP. TT LAT. 10/16A 250V  | 2 |   |   |
| CLAVIJA BIP.C/TT 25A 250V | 1 |   |   |
| CLAVIJA BIP.TT LAT.10/16A 250V  | 3 |   |   |
| CLAVIJA BIPOLAR T/TL CAUCHO  | 22 |   |   |
| CODO 20mm FLEXIBLE | 1 |   |   |
| CODO 20mm PVC  | 1 |   |   |
| CODO 20mm PVC DESMONT  | 7 |   |   |
| COFRE EMPOTRABLE DISYUNTORES IP55 GV2 | 1 |   |   |
| COLLARIN DE SOPORTE EN POLÍMERO M40 | 10 |   |   |
| CONDENSADOR 16MF-450V | 1 |   |   |
| CONDENSADOR 50 KVAR 440 V CILINDRO | 1 |   |   |
| CONDENSADOR POR.EFICAP. 50/440 | 3 |   |   |
| CONECTOR PROLONG.CNZ SAL.VERT.10P+TT PG16 | 1 |   |   |
| CONTACTO AUXILIAR S2C-H6R | 1 |   |   |
| CONTACTOR 32C+AC9+RD+CABLES  | 2 |   |   |
| CONTACTOR 3P 100-250 AF116 | 1 |   |   |
| CONTACTOR 3P 24-60V AF09 | 4 |   |   |
| CONTACTOR 3P 24-60V AF12 | 1 |   |   |
| CONTACTOR 40C+AC9+RD+CABLES 33A-400V | 1 |   |   |
| CONTACTOR AUX. MOD. S2C-H6-11R 1NA1NC PARA S200 | 1 |   |   |
| CONTENEDOR COMBI SYSTEM 55 3MOD.IP55 | 1 |   |   |
| CONVERTIDOR REMB DIN-B sondas RTD/4-20mA  | 1 |   |   |
| CUENTAHORAS 230V 50HZ | 1 |   |   |
| CUENTAHORAS 48X48 200/230VAC | 2 |   |   |
| CURVA PLANA 90T 50x150 U23X GR. RAL7035 | 2 |   |   |
| CURVA RK-IP40-40mm RKS/40G CODO RADIO ESTREC | 4 |   |   |
| DIFERENCIAL 4P 40A 300mA SVO.HI | 1 |   |   |
| DIFERENCIAL F204A 63A 300mA | 1 |   |   |
| DISYUNTOR MAGNÉTICO 1.6/2,5 | 1 |   |   |
| ELECTRODO INOX | 1 |   |   |
| ESLABON FUSIBLE 10A EK-010 PARA CUT-OUT 24kV | 3 |   |   |
| ETIQUETA ALTA TENSION 105X105  | 10 |   |   |
| FUSIBLE 10X38 IFO 0.5A  | 10 |   |   |
| FUSIBLE CILÍNDRICO 10X38 20A. | 1 |   |   |
| FUSIBLES HICAP NH00 160A  | 3 |   |   |
| FUSIBLES HICAP NH1 125A  | 3 |   |   |
| GEL PARA EMPLAMES 150cc | 2 |   |   |
| GUARDAMOTOR MS116-1.0 | 3 |   |   |
| GUARDAMOTOR MS116-1.6 | 2 |   |   |
| GUARDAMOTOR MS116-16 | 1 |   |   |
| GUARDAMOTOR MS116-2.5 | 1 |   |   |
| GUARDAMOTOR MS116-6,3 4,0-6,3A | 1 |   |   |
| GUARDAMOTOR REGULADOR MS 165-65 52-65A | 1 |   |   |
| IDE BA 3P+T 16A IP67 | 3 |   |   |
| IDE CLAVIJA 3P+T 16A IP67 | 3 |   |   |
| INTERRUPTOR MAGNETO. SN201L- C6  | 2 |   |   |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL F204AC-63/0.3  | 1 |   |   |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL F204AS-40/0.3 DIF. | 1 |   |   |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL FH202AC-40/0.03  | 2 |   |   |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL FH204AC-40/0.03 | 2 |   |   |
| INTERRUPTOR FINAL CARRERA MOD. LS33M98L02 | 3 |   |   |
| INTER. FINAL CARRERA- SEGUR.ANILL CON REARME MANUAL | 3 |   |   |
| INTERRUPTOR AUTOMATICO SH204-C16 4P 16A CURVA C6kA | 1 |   |   |
| INTERRUPTOR AUTOMATICO SH203-C16 3P 16A CURVA C6kA | 1 |   |   |
| INTERRUPTOR HORARARIO ESF.DIARIA C/RES.50h 1 CONT.NA | 1 |   |   |
| INTERRUPTOR HORARIO TALENTO 371 EASY PLUS | 2 |   |   |
| INTERRUPTOR MAGNETO. S201-C20NA | 40 |   |   |
| INTERRUPTOR MAGNETO. SH201-C10  | 2 |   |   |
| INTERRUPTOR MANUAL MONTADO EN BATERIA A 200A | 1 |   |   |
| INTERRUPTOR NIVEL S/PLOMO S/MERCURIO 10M | 2 |   |   |
| INTERRUPTOR SECCIONADOR NH00 160A 3 P | 10 |   |   |
| INTERRUPTOR UNIP.ANCHO S.27 BL. NIEVE | 2 |   |   |
| JUEGO DE CONTACTOS D150 3P | 1 |   |   |
| LAMPARA FLUORESCENTE 26MM TUBULAR L18W/865  | 50 |   |   |
| LAMPARA HM TUBULAR 250W | 1 |   |   |
| LAMPARA HM TUBULAR 400W | 5 |   |   |
| LAMPARA INCANDESCENTE TRANSPARENTE BA9s-48V 2.6w | 10 |   |   |
| LLAVE DE PROXIMIDAD | 4 |   |   |
| LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 150LUMENS | 3 |   |   |
| LUMINARIA VACIA E40 MAX 250W | 1 |   |   |
| LUZ DESTELLANTE ESTROBOSCOPICA 12/100VCC AMBAR | 1 |   |   |
| MAGNETOTERMICO SH202 C 40 | 1 |   |   |
| MAGNETOTERMICO SH202 C 6 | 2 |   |   |
| MANGUERA FLEXIBLE 12x1.5 p/polipastos (c/guías acero)  | 8 |   |   |
| MANGUERA FLEXIBLE 3x 1  | 13 |   |   |
| MANGUERA FLEXIBLE 3x 1.5  | 38 |   |   |
| MANGUERA FLEXIBLE 3x 2.5  | 10 |   |   |
| MANGUITO 20mm IP65  | 2 |   |   |
| MANGUITO FLEXIBLE IP44 D.40 GR. - 40mm | 6 |   |   |
| MARCO 1 ELEMENTO S.27 PLAY BL | 2 |   |   |
| PANEL 595x595x11mm 40W 6000k 3600lm | 2 |   |   |
| PANEL LED 40W 865 | 8 |   |   |
| PANTALLA ESTANCA DIF.OPAL 220/240V 50/60HZ | 3 |   |   |
| PANTALLA LED 60x60 4000K 40W 3600lm | 1 |   |   |
| PANTALLA LED 60x60 40W 840lm | 1 |   |   |
| PASTA DISIPADORA TÉRMICA BLANCA 30GR  | 1 |   |   |
| PILOTO-TESTIGO SEÑALIZACIÓN ROJO 15W - 230V | 1 |   |   |
| PLACA CIEGA MOD.ANCHO S.27 BL. NIEVE | 2 |   |   |
| PLACA MONTAJE 358X260mm POLIESTER | 1 |   |   |
| PLACA MONTAJE AISLANTE T.2  | 1 |   |   |
| PLACA POLIESTER 4MM P/PLACA 400X300 | 1 |   |   |
| PLACA POLIESTER 4MM P/PLACA 500X400 | 1 |   |   |
| PORTALAMPARAS + CEBADOR | 5 |   |   |
| PRENSAEST. EXAG.M20x1,5GR | 2 |   |   |
| PRENSAEST. EXAG.M25x1,5 GR. | 5 |   |   |
| PRENSAEST. EXAG.M50x1,5 GR | 1 |   |   |
| PRENSAEST. EXAG.M59x1,5 GR | 3 |   |   |
| PRENSAEST.EXAG.M32x1,5GR | 2 |   |   |
| PRENSAEST.POLIAM.EXAG.PG 16 GR | 4 |   |   |
| PRENSAESTOPAS PLASTICO PG 13  | 4 |   |   |
| PRENSAESTOPAS PLASTICO PG 21 + tuerca  | 2 |   |   |
| PROYECTOR 50W 5700K 5378lm  | 1 |   |   |
| PROYECTOR LED 100W C/PROTECTOR SOBRETENSION | 2 |   |   |
| PROYECTOR LED 100W CON PROTECTOR SOBRET. | 2 |   |   |
| PROYECTOR LED 150W IP67 5700k | 10 |   |   |
| PROYECTOR LED 200W IP67 6500k  | 11 |   |   |
| PROYECTOR LED 50W EXTRAFINO BIN | 4 |   |   |
| PUERTA TRANSPARENTE ARMARIO IP66 T.1 | 1 |   |   |
| PUERTA TRANSPARENTE ARMARIO IP66 T.2 | 1 |   |   |
| PULSADOR MP1-10G | 2 |   |   |
| PUNTERA PKE PREAISLADO1,5 8,0mm NEGRO | 100 |   |   |
| PUNTERAS AISLADA 2.5MM G (100U) | 1 |   |   |
| PUNTERAS AISLADAS 1MM RJ (100U) | 1 |   |   |
| PUNTERAS AISLADAS 6MM VD (100U) | 1 |   |   |
| RACOR RECTO POLIAMIDA M20 DN11  | 10 |   |   |
| RACOR TUBO/CAJA 40mm-M40 | 1 |   |   |
| RACOR TUBO/VAINA E.RAP.MORBIDX d.20/20 | 10 |   |   |
| RACOR TUBO/VAINA E.RAP.MORBIDX d.25/25 | 10 |   |   |
| RACORD 20mm - 20mm TUBO/VAINA  | 11 |   |   |
| RACORD 20mm (PG11) TUBO/CAJA goma | 4 |   |   |
| RACORD 40mm - 40mm TUBO/VAINA  | 1 |   |   |
| RACORD 40mm (PG29) TUBO/CAJA goma  | 1 |   |   |
| RACORD RECTO GIRATORIO 20mm  | 7 |   |   |
| REGLETA CONEXIÓN GG.104 | 10 |   |   |
| REGLETA CONEXIÓN GG.106 | 10 |   |   |
| REGLETA CONEXIÓN GG.110 | 10 |   |   |
| REGLETA CONEXIÓN GG.125 | 10 |   |   |
| RELE DIFERENCIAL COMPAC. REG D-60MM | 1 |   |   |
| RELE MINI CR-M024DC4 24VCC | 4 |   |   |
| RELE SIN ENCLAVAMIENTO 4PDT, ENCHUFABLE, 24V DC | 3 |   |   |
| SAI NIKY SALIDA ESTANDAR ALEMAN+IEC 1,5kVA RS232 | 1 |   |   |
| SAT-E SECCION TIERRA PROTEGIDO | 4 |   |   |
| SELECTOR M3SS1-10B | 8 |   |   |
| SETA EMERGENCIA 40MM | 1 |   |   |
| SETA EMERGENCIA CE4T-10R | 1 |   |   |
| SILENCIADOR BRONCE REG. 102 1/4"  | 2 |   |   |
| SILICONA ESPECIAL TÉRMICA CPU  | 1 |   |   |
| SONDA TEMPERATURA CABLE - J - 6x30 2mts  | 1 |   |   |
| SOPOR FIJACIÓN MURAL - ARM. GEMINI | 1 |   |   |
| SOPORTE MCBH-00 | 13 |   |   |
| SUJECCION ABT-20/25 GR (100 u) | 50 |   |   |
| TAPON CIEGO LATERAL NIQUEL M20X1.5 | 20 |   |   |
| TAPON CIERRE HUECO 22mm | 5 |   |   |
| TEMPORIZADOR ASIMETRICA 12-240 Vac/dc | 1 |   |   |
| TEMPORIZADOR MULTIF. 2 C/C TORNILLO CT-MXS22S | 2 |   |   |
| TEMPORIZADOR XTD 421 230VAC DIGITAL CILINDRICO | 1 |   |   |
| TERMINAL PUNTERA H. 1.5 MM L=8 NEGRA  | 100 |   |   |
| TERMINAL PUNTERA H. 2.5MM L=8 DOBLE | 30 |   |   |
| TERMINAL TUBULAR CU 25MM | 3 |   |   |
| TERMINAL TUBULAR CU 35MM | 9 |   |   |
| TERMINAL TUBULAR CU 50MM | 17 |   |   |
| TIRAFONDO 8x60 | 6 |   |   |
| TORNILLOS INOX BASE SONDA  | 2 |   |   |
| TRAFO TORIDAL 110MM | 1 |   |   |
| TRANSFORMADOR CORRIENTE 200/5A | 1 |   |   |
| TRANSFORMADOR DIF. DE NUCLEO PARTIDO | 1 |   |   |
| TUBO 20mm RIGIDO  | 9 |   |   |
| TUBO 20mm RIGIDO RKB  | 39 |   |   |
| TUBO 20mm VAINA AISLANTE  | 8 |   |   |
| TUBO 40mm RIGIDO RKB | 1 |   |   |
| TUBO CANALIZACION FORROPLAS ROJO CR- 63 (1M) | 15 |   |   |
| TUBO POL.FLEX. LG-PA DN14  | 100 |   |   |
| TUBO POL.FLEX. LG-PA DN23  | 50 |   |   |
| TUBO RIGIDO PESADA BLITZ EN BARRA 3m RKB d.25 | 12 |   |   |
| TUBO RPVC DN40 GRIS  | 6 |   |   |
| TUBO TRIFOSFORO 36W/865 T8 | 25 |   |   |
| TUBO TRIFOSFORO 58W/865 T8 | 50 |   |   |
| TUERCA METALICA PG 16 | 2 |   |   |
| TUERCA TCM M20  | 20 |   |   |
| TUERCA TCP M20  | 10 |   |   |
| UPS ERA LED 1500 VA 1050W | 1 |   |   |
| UPS ERA PLUS 1100VA 770W | 1 |   |   |
| VAINA AISLANTE ESPESOR DIFLEX GR. RAL7035 DF d.25 | 30 |   |   |
| ZOCALO CONTENEDOR ESTANCO 4MODULOS - IP55 | 1 |   |   |
| ZS35-PE BORNA TIERRA ZS35-PE | 1 |   |   |
|  | **TOTAL ANUAL** |  |

En el siguiente cuadro se indica el coste asociado a cada envío desde dependencias de la empresa contratista (o desde donde ella defina) hasta dependencias de AGUAS DE LORCA.

*Este precio deberá ser acorde a precios de mercado, rechazándose automáticamente las ofertas con precios desproporcionados y que no se ajusten a la realidad.*

En caso de que personal de AGUAS DE LORCA pueda presenciarse en las dependencias que la empresa contratista defina para recogida o compra de material, este coste no será tenido en cuenta en ningún caso.

|  |
| --- |
| PRECIO DE TRANSPORTE POR ENVÍO DE MATERIAL PARA CADA PEDIDO QUE REALICE AGUAS DE LORCA |
| PRECIO DE ENVÍO | **€** |

El hecho de no rellenarse este cuadro y, por tanto, no definirse un precio, éste se considerará como precio 0€.