**ANEXO I:**

OFERTA DE MATERIALES

| **DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO** | **UNIDADES / AÑO** | **PRECIO UNITARIO**  **(€)** | **TOTAL**  **(€)** |
| --- | --- | --- | --- |
| ABRAZADERA SIN FIN 10 -16 INOX. 9 mm. | 25 |  |  |
| ABRAZADERA SIN FIN 12 -22 INOX. 9 mm. | 20 |  |  |
| ABRAZADERA SIN FIN 16 -27 INOX. 9 mm. | 30 |  |  |
| ABRAZADERA SIN FIN 20 -32 INOX. 9 mm. | 35 |  |  |
| ABRAZADERA SIN FIN 60 -63 INOX.316 SUPRA | 22 |  |  |
| ASPERSOR CIRCULAR PLASTICO 1/2" M SERIE 22 | 3 |  |  |
| BOTE DISOLVENTE 500 GRS.IT3 | 1 |  |  |
| BOTE GRASA SILICONA ALIMENTARIA 100 GRS. | 1 |  |  |
| BOTE LUBRICANTE J. ELASTICA 1000 CC | 7 |  |  |
| BOTE PEGAMENTO 500 GRS. THF | 2 |  |  |
| BOYA NIVEL CON PESA AGUAS SUCIAS | 1 |  |  |
| BRIDA PLANA CIEGA PN-16 6" | 1 |  |  |
| BRIDA PLANA ROSCAR PN-16 4" | 1 |  |  |
| CAUDALIMETRO ROTAM. 25 -250 L/H 1/2" | 1 |  |  |
| COLLARIN POLIETILENO 50 1/2" | 1 |  |  |
| ENCHUFE RAPIDO AG. P/GRIFO C400 3/4 | 2 |  |  |
| ENCHUFE RAPIDO AGUA LATON CONE.3/4 | 2 |  |  |
| ENCHUFE RAPIDO CON.FIJA H.1/4" CEJN | 1 |  |  |
| FILTRO PIE POZO INOX.PLAST. 1"1/4 | 1 |  |  |
| FILTRO PIE POZO INOX.PLAST. 4" | 1 |  |  |
| FITTING CODO 90º 20 | 3 |  |  |
| FITTING CODO 90º 32 | 1 |  |  |
| FITTING CODO MIXTO H. 20- 1/2" | 5 |  |  |
| FITTING CODO MIXTO M. 20-1/2" | 1 |  |  |
| FITTING CODO MIXTO M. 32-1" | 2 |  |  |
| FITTING CODO MIXTO M. 50-1"1/2 | 1 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO H. 20- 1/2" | 1 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO H. 25- 3/4" | 1 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO M. 20- 1/2" | 7 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO M. 40-1"1/4 | 1 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO M. 50-1"1/2 | 1 |  |  |
| FITTING ENLACE RECTO 25 | 2 |  |  |
| FITTING ENLACE RECTO 32 | 1 |  |  |
| FITTING ENLACE RECTO RED. 40-32 | 1 |  |  |
| FITTING MACHON REDUC. 3/4"- 1/2" | 1 |  |  |
| FITTING REDUCCION M-H 1/2"-1" | 2 |  |  |
| FITTING REDUCCION M-H 3/4"-1/2" | 5 |  |  |
| FITTING TAPON FINAL 20 | 2 |  |  |
| FITTING TAPON FINAL 25 | 2 |  |  |
| FITTING TAPON FINAL 32 | 2 |  |  |
| FITTING TE 20 | 5 |  |  |
| FITTING TE 25 | 3 |  |  |
| FITTING TE MIXTA 20- 1/2"-20 | 1 |  |  |
| FLEXO DUCHA INOX. 1,80 CANTL. | 2 |  |  |
| GRIFO BOLA RACOR MANG. INOX. 1/2" I400 C/MANGUERA | 1 |  |  |
| GRIFO BOLA RACOR MANGUERA 1/2" EMM | 2 |  |  |
| GRIFO BOLA RACOR MANGUERA 3/4" EMM. | 4 |  |  |
| HIERRO GAL.TUERCA RED.4" -3" | 1 |  |  |
| INOX.CODO ROSCAR H-H 2" 316 | 9 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 316 4" 110 | 2 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 35 304 | 11 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 42 304 | 5 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 48 316 | 10 |  |  |
| INOX.M8-TIRAFONDO 8x60 304 | 5 |  |  |
| INOX.RACOR MANG.MACHO 2" | 9 |  |  |
| JUNTA CARTON KLINGERT 1" | 10 |  |  |
| JUNTA EPDM BRIDA 3MM DN 100-4" | 2 |  |  |
| JUNTA PLANA GOMA ANCHA 1" | 4 |  |  |
| JUNTA PLANA GOMA ANCHA 1"1/4 | 8 |  |  |
| LATON ALARGADERA 1 CM 3/4" | 2 |  |  |
| LATON ALARGADERA 2 CM 3/4" | 2 |  |  |
| LATON ALARGADERA 5 CM 3/4" | 1 |  |  |
| LATON CODO M-H 3/4" | 2 |  |  |
| LATON FITTING EMM CODO 90º 25 | 1 |  |  |
| LATON FITTING EMM E. MIXT.M 40-1"1/4 | 1 |  |  |
| LATON FITTING EMM E. MIXT.M 50-1"1/2 | 1 |  |  |
| LATON LANZA MANGUERA 20 | 3 |  |  |
| LATON LANZA MANGUERA 25 | 2 |  |  |
| LATON MACHON 1" | 2 |  |  |
| LATON MACHON RED.1" - 3/4" | 1 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 1" -1/2" | 1 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 2" -1"1/2 | 1 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 2" -1"1/4 | 1 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 3/4"-1" | 3 |  |  |
| LATON TAPON MACHO 1" | 2 |  |  |
| LATON TAPON MACHO 3/4" | 2 |  |  |
| M- 6 ABRAZADERA 16 | 12 |  |  |
| M.HIDROTUBO PRESION 40 | 25 |  |  |
| M.MANGUERA EXPIROLATEX 19-27 | 50 |  |  |
| M.MANGUERA MALLALATEX VERDE 19-26 | 200 |  |  |
| M.MANGUERA TEXOVINIL 15-21 | 45 |  |  |
| M.TUBO PVC PRESION 40-10 ATS. | 6 |  |  |
| M.TUBO PVC PRESION 50-10 ATS. | 1 |  |  |
| MW BOBINA 22 D8 5VA-220VAC 50/60 HZ | 1 |  |  |
| MW ELECT.SOV35SOSOO 7020021100 | 2 |  |  |
| MW MANOMETRO POST.043 1/8 0-16 | 1 |  |  |
| MW RACOR R1 12 1/4 C.2001019 | 1 |  |  |
| MW RACOR RECTO RL1 6 1/4" 2L01008 | 3 |  |  |
| MW RACOR RECTO RL1 8 1/4" 2L01010 | 3 |  |  |
| MW REGULADOR MR BIT 1/4" 0-2 BAR | 1 |  |  |
| MW TIMER ELECTRONICO ANALOGICO | 1 |  |  |
| PRESION CODO PVC 45º 40 | 2 |  |  |
| PRESION CODO PVC 90º 40 | 5 |  |  |
| PRESION MACHON ROSCAR PVC 1/2" | 1 |  |  |
| PRESION MACHON ROSCAR PVC 3/4" | 3 |  |  |
| PRESION MANGUITO ENCOLAR PVC 50 | 2 |  |  |
| PRESION RACOR MANGUERA MACHO 1/2" | 1 |  |  |
| PRESION RACOR MANGUERA MACHO 2" | 1 |  |  |
| PRESION REDUCCION PVC M-H 3/4" 1/2" | 2 |  |  |
| PRESION TERMINAL H. PVC 110-4" | 1 |  |  |
| PRESION TERMINAL H. PVC 40-1"1/4 | 1 |  |  |
| PRESION TERMINAL M. PVC 25- 3/4" | 2 |  |  |
| PRESION TERMINAL M. PVC 40-1"1/4 | 1 |  |  |
| REDUCTOR PRESION 1"1/4" C/H | 2 |  |  |
| REP.TERMO ANODO MAGNESIO 21X200 M6 | 1 |  |  |
| SANEF MACHON 1/4" A2(2102004) | 1 |  |  |
| SILENCIADOR AIRE 1/4" REGULABLE | 2 |  |  |
| SMC RACOR KQL12-02S | 2 |  |  |
| SOPORTE GUIA MET.TAPON CIERRE 41X41 | 8 |  |  |
| SOPORTE GUIA METALICA 32/20 280 MM. | 4 |  |  |
| SOPORTE GUIA METALICA 38/40 400 MM. | 4 |  |  |
| VALVULA BOLA 1" | 1 |  |  |
| VALVULA ENCOLAR PVC 50 | 1 |  |  |
| VALVULA PVC ENL.POLIET. 20 | 2 |  |  |
| VALVULA RET.CLAPETA PVC ASTRAL 160 | 2 |  |  |
| VALVULA RET.CLAPETA PVC160 REP.JUNTA TORICA VITON 189.90X6.99 | 2 |  |  |
| VALVULA ROSCAR JIMTEN PVC 1/2" | 1 |  |  |
| VALVULA ROSCAR JIMTEN PVC 3/4" | 4 |  |  |
| ABRAZADERA SIN FIN 12- 22 INOX. 9 mm. | 2 |  |  |
| ASPERSOR CIRCULAR PLASTICO 1/2" M SERIE 22 | 3 |  |  |
| BOMBA DOSIF. FCO 3L/H 7BAR PVDF PARA ACIDO FOSFORICO 75% | 1 |  |  |
| BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA (400v) KDV-33LPTC | 1 |  |  |
| BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA 4L/H 3BAR 57179 | 1 |  |  |
| BOMBA SUMERGIBLE 90M | 1 |  |  |
| BOMBA SUMERGIBLE V 100K 1cv | 1 |  |  |
| BOTE DESATASCADOR 1000 ML | 6 |  |  |
| BOTE DISOLVENTE 500 GRS.IT3 | 1 |  |  |
| BOTE ESPUMA POLIURETANO | 1 |  |  |
| BOTE PEGAMENTO ADHESIVO HIDRÁULICO 125 GRS. | 1 |  |  |
| BOTE PEGAMENTO ADHESIVO HIDRÁULICO 500 GRS. | 1 |  |  |
| BOTE TEFLON HILO UNI-LOCK 160M | 1 |  |  |
| BRIDA MANGUITO 150-175 | 1 |  |  |
| BRIDA PLANA CIEGA PN-16 3" | 1 |  |  |
| CARTUCHO MALLA 60 MICR.10" DEP.1000 | 1 |  |  |
| CODO M-H 1/8" | 4 |  |  |
| CODO PVC 45º M-H 200 | 2 |  |  |
| COLLARIN FUNDIC.PVC 63-1" GA | 2 |  |  |
| COLLARIN POLIETILENO 125 1" REFORZADO | 1 |  |  |
| CONEX.RIVER BAT. 40 CM.MH 3/4" | 3 |  |  |
| ENCHUFE RAPIDO AG.P/GRIFO C400 3/4 | 2 |  |  |
| ENCHUFE RAPIDO AGUA LATON CONE.3/4 | 2 |  |  |
| EVAC.BRIDA MANGUITO 150-175 | 1 |  |  |
| EVAC.CODO PVC 45º M-H 110 | 4 |  |  |
| EVAC.CODO PVC 45º M-H 125 | 2 |  |  |
| EVAC.CODO PVC 67º M-H 110 | 1 |  |  |
| EVAC.CODO PVC 87º H-H 40 | 2 |  |  |
| EVAC.CODO PVC 87º M-H 110 | 1 |  |  |
| EVAC.INJERTO S.PVC 87º M-H 110 | 1 |  |  |
| EVAC.MANGUITO PVC 110 | 1 |  |  |
| EVAC.MANGUITO PVC 200 | 1 |  |  |
| EVAC.MANGUITO PVC 40 | 2 |  |  |
| EVAC.REDUCCION PVC 110- 75 | 1 |  |  |
| EVAC.REDUCCION PVC 110- 90 | 1 |  |  |
| FILTRO OSMOSIS KIT 4 CARTUCHOS ROSCA | 1 |  |  |
| FILTRO PIE POZO INOX.PLAST. 1"1/4 | 1 |  |  |
| FILTRO PIE POZO INOX.PLAST. 4" | 1 |  |  |
| FILTRO RIEGO INCL.1" | 2 |  |  |
| FILTRO RIEGO RECAM.PLAS.1" | 5 |  |  |
| FITTING CODO 90º 32 | 1 |  |  |
| FITTING CODO MIXTO H. 20- 1/2" | 5 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO H. 20- 1/2" | 1 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO M. 20- 1/2" | 7 |  |  |
| FITTING ENLACE MIXTO M. 25- 3/4" | 4 |  |  |
| FITTING ENLACE RECTO RED. 40- 32 | 1 |  |  |
| FITTING MACHON 2" | 1 |  |  |
| FITTING REDUCCION M-H 1/2"- 1" | 2 |  |  |
| FITTING REDUCCION M-H 1/2"- 3/8" | 1 |  |  |
| FITTING REDUCCION M-H 3/4"- 1/2" | 5 |  |  |
| FITTING TAPON FINAL 20 | 2 |  |  |
| FITTING TAPON MACHO 1/2" | 4 |  |  |
| FITTING TE 20 | 5 |  |  |
| FITTING TE 63 | 1 |  |  |
| FITTING TE MIXTA 20- 1/2"- 20 | 3 |  |  |
| H.S.EGO SOPORTE PARA MANGUERA | 1 |  |  |
| HIERRO GAL. CODO M-H 1"1/4 | 1 |  |  |
| HIERRO GAL. MACHON 1" | 2 |  |  |
| HIERRO GAL. MANGUITO 1" | 2 |  |  |
| HIERRO GAL. TE 1" | 2 |  |  |
| HIERRO GAL. TE 3/4" | 1 |  |  |
| HIERRO GAL. TUERCA RED.1" - 3/4" | 1 |  |  |
| HIERRO GAL. TUERCA UNION 1" | 4 |  |  |
| INJERTO S.PVC 45º M-H200 | 2 |  |  |
| INOX.CODO ROSCAR H-H 3/4" 316 | 1 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 304 1" | 2 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 316 4" 110 | 2 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 35 304 | 21 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 42 304 | 5 |  |  |
| INOX.M-8 ABRAZADERA 48 316 | 4 |  |  |
| INOX.M-8 TIRAFONDO 8x60 304 | 5 |  |  |
| INOX.MACHON 316 REDUCIDO 3/8"-1/4" | 2 |  |  |
| INOX.MACHON 316 ROSCAR 1" | 4 |  |  |
| INOX.MACHON 316 ROSCAR 3/4" | 4 |  |  |
| INOX.RACOR MANG.MACHO 3/4" LISO | 2 |  |  |
| INOX.TAPON MACHO 3/4" 316 | 6 |  |  |
| INOX.TUERCA REDUCIDA 1" - 3/4" | 1 |  |  |
| INOX.TUERCA REDUCIDA 3/4"- 3/8" | 2 |  |  |
| INOX.UNION CAMLOK TIPO D 3/4" A075 | 3 |  |  |
| JUNTA CARTON K-SIL C-4430 150-6" | 4 |  |  |
| JUNTA CARTON K-SIL C-4430 250-10" | 4 |  |  |
| JUNTA EPDM BRIDA 3MM DN 150- 6" | 4 |  |  |
| JUNTA NEOPRENO BRIDA 3" | 2 |  |  |
| JUNTA NEOPRENO BRIDA 4" | 2 |  |  |
| JUNTA TEFLON EXPAN. 3mm. 15-1/2" | 2 |  |  |
| LANZA CONTRAINCENDIOS VARIOMATIC BIE-25 | 2 |  |  |
| LATON ALARGADERA 1 CM 1/2" EXAG. INTERIOR | 4 |  |  |
| LATON FITTING EMM E. MIXT.M 63-2" | 1 |  |  |
| LATON FITTING EMM ENLACE RECTO 50 | 2 |  |  |
| LATON FITTING EMM TE MIXTA 32-1" | 1 |  |  |
| LATON MACHON 1" | 1 |  |  |
| LATON MANGUITO 1/2" | 1 |  |  |
| LATON RACOR MANG.MACHO 1/2"-15 | 1 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 1" - 3/4" | 2 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 1"1/2 -2" | 1 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 1/2"- 1/4" | 4 |  |  |
| LATON REDUCCION M-H 3/4"-1" | 2 |  |  |
| LATON TAPON HEMBRA 1"1/2 | 4 |  |  |
| LATON TAPON HEMBRA 1/2" | 1 |  |  |
| LATON TAPON MACHO 1/2" | 1 |  |  |
| LATON TE 3/4" | 1 |  |  |
| LLAVE REGULACION A-80 1/2"-3/8" MAC | 2 |  |  |
| M- 8 SUJECION ABRAZADERA A GUIA | 2 |  |  |
| M.TUBO HIERRO GAL.DIN 2440 1" | 0,5 |  |  |
| M.TUBO POLIET.ALIM. A-D 50-16 ATS. | 2 |  |  |
| M.TUBO PVC EVACUACION SERIE-B 110 | 3 |  |  |
| M.TUBO PVC EVACUACION SERIE-B 125 | 1 |  |  |
| M.TUBO PVC EVACUACION SERIE-B 40 | 2 |  |  |
| M.TUBO PVC PRESION 20-16 ATS | 2 |  |  |
| M.TUBO PVC PRESION 25-16 ATS | 0,5 |  |  |
| M.TUBO PVC PRESION 40-10 ATS | 6 |  |  |
| M.TUBO PVC TEJA SANEAMIENTO SN4 200 | 1,2 |  |  |
| M.TUBO TEFLON ALIMENTARIO 6x4 | 13 |  |  |
| MANGO ROSCADO PVC M 63x1,5 GRIS | 2 |  |  |
| MANGUITO 1/8" | 4 |  |  |
| MANOMETRO GLICERINA C/RAD. 1,6 BAR 63D | 1 |  |  |
| MANOMETRO GLICERINA C/RAD. 10 BAR 63D | 1 |  |  |
| MANOMETRO GLICERINA C/RAD. 2,5 BAR 63D | 2 |  |  |
| MANOMETRO GLICERINA C/RAD. 400 BAR 63D | 1 |  |  |
| M-CAPA EMMETI ENLACE MIX.M.26-1" | 4 |  |  |
| M-CAPA EMMETI R. ENLACE MIXT.M20-3/4 | 2 |  |  |
| M-CAPA EMMETI R. TUERCA 25x2.5 | 4 |  |  |
| M-CAPA UNIPIPE M. TUBO 25 | 20 |  |  |
| MEMBRANA ELECTROV.AGUA 3/4"-1" | 1 |  |  |
| MW M. TUBO RILSAN PA12 8x10 AZUL | 4 |  |  |
| MW MANOMETRO POST.043 1/8 0-16 | 1 |  |  |
| MW RACOR RECTO RL1 6 1/8" 2L01007 | 8 |  |  |
| MW REGULADOR MR BIT 1/4" 0-2 BAR | 1 |  |  |
| NIVEL M. TUBO PVC TRANSP.40X3 PN16 | 35 |  |  |
| PIS.FILTRO ASPIRACION ASPIRACIÓN | 1 |  |  |
| POLIPROPILENO CODO 90º - 20 | 3 |  |  |
| POLIPROPILENO M. TUBO POLIET. 20 | 1,5 |  |  |
| POLIPROPILENO MANGUITO 20 | 1 |  |  |
| POLIPROPILENO TE 20 | 1 |  |  |
| PORTACARTUCHO 3 PIEZ.1" | 1 |  |  |
| PP-R EGB CODO 90º- 20 | 1 |  |  |
| PP-R EGB M. TUBO 20 PN-20 FASER | 1 |  |  |
| PP-R EGB MANGUITO 20 | 1 |  |  |
| PP-R EGB TE 20 | 1 |  |  |
| PP-R LLAVE PASO ESFERA 20 C/RACORE | 3 |  |  |
| PP-R MANGUITO 20 | 1 |  |  |
| PP-R TE 20 | 1 |  |  |
| PRESION BRIDA MANGUITO PVC 75 | 1 |  |  |
| PRESION CASQUILLO RED.PVC 25- 20 | 6 |  |  |
| PRESION CODO PVC 45º 40 | 2 |  |  |
| PRESION CODO PVC 90º 20 | 3 |  |  |
| PRESION CODO PVC 90º 25 | 4 |  |  |
| PRESION CODO PVC 90º 40 | 5 |  |  |
| PRESION MACHON ROSCAR PVC 3/8" | 2 |  |  |
| PRESION MANGUITO ENCOLAR PVC 20 | 1 |  |  |
| PRESION MANGUITO ENCOLAR PVC 25 | 3 |  |  |
| PRESION MANGUITO ENCOLAR PVC 40 | 8 |  |  |
| PRESION REDUCCION PVC M-H 1/2" 3/8" | 2 |  |  |
| PRESION REDUCCION PVC M-H 50- 32 | 1 |  |  |
| PRESION TERMINAL H. PVC 110-4" | 1 |  |  |
| PRESION TERMINAL H. PVC 20- 1/2" | 3 |  |  |
| PRESION TERMINAL H. PVC 25- 3/4" | 2 |  |  |
| PRESION TERMINAL H. PVC 40-1"1/4 | 1 |  |  |
| PRESION TERMINAL M. PVC 20- 1/2" | 2 |  |  |
| PRESION TERMINAL M. PVC 40-1"1/4 | 5 |  |  |
| PRESION TUERCA UNION H.PVC 20- 1/2 | 1 |  |  |
| PRESION TUERCA UNION H.PVC 25- 3/4 | 4 |  |  |
| PRESION TUERCA UNION PVC 25 | 6 |  |  |
| PRESOSTATO MONOFÁSICO 2,8-7 BAR | 1 |  |  |
| RACOR LLAVE MONOT.EMMETI 20x2 | 2 |  |  |
| ROLLO TEFLON 19 MM.-50 MTS. | 1 |  |  |
| SELLO MECANICO CALP.C22 D.012 | 2 |  |  |
| SELLO MECANICO TC-FN 22 | 1 |  |  |
| SOPLETE DE GAS PIEZOELÉCTRICO | 1 |  |  |
| SOPORTE GUIA METALICA 32/20 280 MM. | 1 |  |  |
| SOPORTE PARA MANGUERA | 8 |  |  |
| TETINA 12-1/4" | 1 |  |  |
| TUBO SIFON INOX 1/4" | 3 |  |  |
| VALVULA BOLA AIRE M-H 1/4" | 1 |  |  |
| VALVULA BOLA INOX. 1" INOXP. | 5 |  |  |
| VALVULA BOLA INOX. 1"1/2 INOXP. | 1 |  |  |
| VALVULA BOLA INOX. 1"1/4 INOXP | 1 |  |  |
| VALVULA BOLA INOX. 1/2" INOXP | 2 |  |  |
| VALVULA BOLA INOX. 3/4" INOXP. | 4 |  |  |
| VALVULA COMPUERTA J. ELAST.BRID. 150 PN10 | 1 |  |  |
| VALVULA PVC 20 S. TOPE EPDM | 2 |  |  |
| VALVULA PVC ENL.POLIET. 20 | 1 |  |  |
| VALVULA PVC ENL.POLIET. 63 | 1 |  |  |
| VALVULA RET.CLAPET. BRIDAS 100-4" | 2 |  |  |
| VALVULA RET.CLAPETA 1"1/4 | 3 |  |  |
| VALVULA RET.CLAPETA PVC 160 JUNTA VITON CLAPETA | 1 |  |  |
| VALVULA RET.CLAPETA PVC ASTRAL 160 | 1 |  |  |
| VALVULA RET.CLAPETA PVC160 REP.JUNTA TORICA VITON 189.90X6.99 | 2 |  |  |
| VALVULA ROSCAR PVC 1/2" | 1 |  |  |
|  | **TOTAL ANUAL** | |  |

En el siguiente cuadro se indica el coste asociado a cada envío desde dependencias de la empresa contratista (o desde donde ella defina) hasta dependencias de AGUAS DE LORCA.

*Este precio deberá ser acorde a precios de mercado, rechazándose automáticamente las ofertas con precios desproporcionados y que no se ajusten a la realidad.*

En caso de que personal de AGUAS DE LORCA pueda presenciarse en las dependencias que la empresa contratista defina para recogida o compra de material, este coste no será tenido en cuenta en ningún caso.

|  |  |
| --- | --- |
| PRECIO DE TRANSPORTE POR ENVÍO DE MATERIAL PARA CADA PEDIDO QUE REALICE AGUAS DE LORCA | |
| PRECIO DE ENVÍO | **€** |

El hecho de no rellenarse este cuadro y, por tanto, no definirse un precio, éste se considerará como precio 0€.